西安邮电大学招标文件

- 项目名称：东区E段周围两个绿化区域修建固定水源

- 项目内容：长安校区东区E段周围两个绿化区域修建固定水源

三、招标须知

1. 本项目采用询价方式进行招标。项目最高限价金额49300元。

2. 投标单位必须具有以下要求和相关项目业绩。

（1）投标单位资格要求。

1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政法采购法》第二十二条规定。

2）特定资格条件：具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或统一社会信用代码的营业执照）。

（2）各投标单位在投标时提供以上资质材料原件和参加投标人的法人授权委托书。

（3）标书内容包括：法人委托书、法人身份证复印件、被委托人身份证复印件，资质证件复印件，报价表及清单，质量保证及售后承诺等内容。

（4）投标单位应充分考虑招标文件的各项条款和本项目的实际，根据自身情况，自主报价。

（5）定标方式采用询价方式招标，最低价中标原则。

（6）投标书必须按规定的格式逐项填写，并加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人印鉴，一式一套报送需求单位指定的接受人进行验收，逾期不收。

（7）凡因投标单价对招标文件阅读疏忽或误解，或因对市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由投标单位自行负责。

（8）凡本招标文件要求（或允许）及投标单价认为需要进行报价的各项费用项目（不论是否要求进入投标报价），若投标时未报或未在投标书中予以说明，需求单位将按这些费用投标单位已取，并已包含在投标报价中对待。

（9）招标文件一经审定，未经招标人同意，不得随意变更和修改。

四、东区绿化管道施工方案及要求

1、材料

（1）PE管材

1）规格：φ63；2）数量：248米

（2）阀门：

1）DN50(铜球阀）3个；2）φ32快速取水器5个；（3）标准：国标优质品牌

2、新建井：

（1）直径80*70（cm），3座（井铸铁3套）

（2）直径40*50（cm），2座（铸铁2套）

3、水泥路面开挖及恢复6米

4、施工要求：管线埋深70cm

5、施工完毕后工完场净

6、工期10天

7、其他要求

（1）交货地点：西安邮电大学校内指定地点。

（2）交货时间：2020年  月  日前实施到位。

（3）报价为完成本项目所发生的一切费用,包括货物制造、包装、仓储、运输、和验收合格之前及售后保修期间所有含税费用。

# （4）付款方式：所有货物全部到位，由甲乙双方验收合格后，无质量问题，一次结付合同总款。

# （5）中标单位需交保证金壹仟元。

投标文件目录：

目 录

- 资格审查部分

- 技术部分

- 商务部分

资格审查部分

供应商资格要求：

1、法定代表人授权书及被授权人身份证（法人参加只需提供身份证原件）；

2、供应商具有有效的统一社会信用代码的营业执照；

3、合格有效的《印刷经营许可证》；

4、供应商未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人；

5、本项目不接受联合体投标。

## 格式1：

## 法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓名：           性别：            年龄：         职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

身份证复印件粘贴处

| 法人代表身份证人像面 | 法人代表身份证国徽面 |
| --- | --- |

供应商：                     （盖单位章）

年      月      日

授权委托书

本授权委托书声明：我 （法定代表人） 系   （供应商名称）   的法定代表人，现授权委托 （代理人姓名） 为我公司签署 长安校区东区E段周围两个绿化区域修建固定水源 （标段名称）竞争性谈判响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的竞争性谈判响应文件的内容。

委托期限：90天（自响应文件递交截止之日算起）。

代理人无转委托权。

身份证复印件粘贴处

| 法人代表身份证（国徽面） | 法人代表身份证（人像面） |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证（国徽面） | 授权委托人身份证（人像面） |

供应商：                                   （盖单位章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

委托代理人：           （签字） 职务：

授权委托日期：          年       月       日

# 格式2：

# 供应商基本情况表

| 1 | 企业名称： |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址： |
| 3 | 当地代表处地址： |
| 4 | 法人代表： | 企业性质： |
| 5 | 联系人： | 电话： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证 |
| 8 | 主营范围： |
| 9 | 其他需要说明的情况： |

请后附：营业执照、《印刷经营许可证》、三大体系认证（如有）等资料复印件并加盖公章。

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年     月     日

格式3：

# 其他材料

- 供应商未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人（网站截图）；

2、供应商认为与评审有关的其他资料。

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年     月     日

技术部分

1、设施设备；

2、质量保证措施；

3、安装服务；

4、售后服务方案。

附表一：技术响应偏离表

一、设施设备

（本部分内容由供应商自行编制。）

二、质量保证措施

（本部分内容由供应商自行编制。）

三、安装服务

（本部分内容由供应商自行编制。）

四、售后服务方案

（本部分内容由供应商自行编制。）

附表一：技术响应偏离表

# 采购项目名称：

| 序号 | 采购内容 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“采购参数”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

二、明细报价表

单位： 元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物总价 |  |

注：  1、请供应商完整填写本表。

- 该表可扩展，并逐页签字或盖章。

- 谈判报价为完成本项目所发生的一切费用,包括货物制造、包装、仓储、运输、和验收合格之前及售后保修期间所有含税费用，如有遗漏，视为已包含在内。

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

年     月     日

三、供应商认为有必要说明的其它内容或资料

合同条款

甲方：  西安邮电大学                                           合同编号：

乙方：                                            签订时间：     年     月    日

一、产品名称、型号规格、数量、单价

| 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 | 人民币 （￥ ） |

二、交货日期： 按后勤集团约定时间交付，货物必须运到指定地点。

三、质量要求技术标准：货物质量必须达到甲方要求。

四、交（提）货地点、方式：乙方运至甲方指定地点。

五、运输方式及运输费用负担：乙方承担。

六、合理损耗及计算方法：按合同法规定执行。

七、包装标准、包装物的供应与回收：不回收。

八、验收标准方法即提出异议期限：                                            。

九、结算方式及期限：所有货物全部到位，由甲乙双方验收合格后，无质量问题一次付清。

十、违约责任：协商解决。

十一、解决合同纠纷的方式：友好协商解决，由本合同引起的所有争议，双方协议不成，交由西安仲裁委员会仲裁。

十二、本合同一式    份，甲方持    份，乙方持     份。

| 甲 方 单位名称（章）：西安邮电大学 单位地址：西安市长安区韦郭路 西安邮电学院南校区 委托代理人： 电 话：029-88166117 | 乙 方 单位名称（章）： 单位地址： 委托代理人： 电 话： |
| --- | --- |

.